安徽省肿瘤医院（中国科学技术大学附属第一医院西区）现对院内柴油发电机保养项目进行公开比选，欢迎资质合格的单位报名。

****一、项目概况：****

1、项目名称：安徽省肿瘤医院柴油发电机保养项目；

2、比选单位：安徽省肿瘤医院

3、项目位置：该工程位于安徽省肿瘤医院院内

4、试验范围：

柴油发电机基本概况，位于1#住院部负1楼，品牌：济南柴油机股份有限公司，型号：Z12V1908 ，功率：882KW， 转速：1500R/min。本项目为一次性保养项目，为交钥匙工程。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 更换复合机油 | 中石化长城- 15W/40 | 升 | 200 |  |  |
| 2 | 更换柴油滤清器 | 12V.10.30.03 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 更换机油滤清器 | 12VB.18.10B | 只 | 5 |  |  |
| 4 | 更换油水分离器 | 济柴原厂备件 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 更换空气滤清器 | 12VB.36M | 只 | 2 |  |  |
| 6 | 更换防冻液 | 中石化长城-25℃ | 升 | 400 |  |  |
| 7 | 水管 | 见现场 | 米 | 10 |  |  |
| 8 | 人工、税费等其他 |  |  |  |  |  |

****二、参选人资格要求：****

1、投标人须是具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

2、投标人2017年1月1日至今具有类似项目业绩，业绩证明（2017年1月1日以来签订的三甲医院合同，不少于2份）

3、列入人民法院公布失信被执行人名单的投标人，其投标申请将被拒绝。（以中国执行信息公开网查询为准，时间以文件递交截止日评审期间查询为准）。

****三、报名时所携带材料****：

1、单位介绍信或法人授权委托书；

2、授权代表个人身份证；

3、有效的营业执照；

4、企业相关的合同、资质证书、授权书和业绩证明文件；

5、其他反映投标人资格要求的相关资料。

（以上资料在报名时须提供清晰完整原件核验，清晰完整的复印件并加盖公章留存招标代理机构。）授权委托书与报名人必须一致。

（上述所有资料须提供复印件加盖法人公章并装订成册，同时须提供资料原件至报名地点备查，若投标人有弄虚作假现象或拒不接受招标人可能实施的实地了解，一律取消其投标资格。）

****四、报名时间和地点：****

1、报名时间：2020年7月9日至2020年7月16日（上午8:30－11:00，下午14:30－17:00）

2、报名地点：合肥市环湖东路107号安徽省肿瘤医院行政综合楼二楼总务科

3、联系人：朱工        联系电话: 0551-65327760